Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09300000 – 2 – energia cieplna

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833), obejmująca – sprzedaż i dystrybucję ciepła w okresie 23 miesięcy dla Szkoły Podstawowej nr 396 w Warszawie przy ul. Anny German 5A.

Planowane zużycie energii cieplnej – 7400 GJ (22 miesiące)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,8225 MW w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania                         0,2765  MW

2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody    0,4144 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody            0,1610  MW

3. moc cieplna na potrzeby c.t.                                                            0,3850 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

1. Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Anny German 5a

2. Numer obiektu: 033172

3. Węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego

4. Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego

5. Numer licznika:   80582082/2X/20